## 软件需求清单
序号 | 一级需求 | 二级需求 | 功能描述 | 备注
1 | 应用功能 | 用户交互与易用性 | 01. 适老化界面与操控，可设置为老人守护模式/标准模式； 02. 老人守护： * 字体大小、图标大小、高对比度；（大小固定） * 通过遥控器选择组件（获取焦点）后，语音播报（播放MP3语音） 03. 标准模式：正常大小 | 01. 需要遥控器支持组件焦点 02. 语音播报关键组件和按钮，不用全部播报 03. 因为UI/UX，原型图均为用户提供（还未设计），我方不清楚界面设计和复杂程度，所以会带来工作量的增减 04. 需要设计进入守护模式后，整体的排版； | 0.7
|  | 本地断网缓存 | 若遇到网络中断，盒子会自动启用本地存储缓存机制 01. 数据：处方执行情况、训练日志、健康档案、蓝牙连接的设备关键数据和生理指标。 02. 用户训练的数据实时上传云端，网络不通的时候保存1个月数据，网络恢复后再上传。（甲方云平台端，乙方盒子端） | 01. 后台实时上传数据，断网恢复后查看本地是否有缓存数据，如有即时上传，再删除本地历史数据。 02. 数据的保存（数据库设计），数据库的增删改查； 03. 网络的监听 04. 每个设备的数据格式不定，内容不定，导致工作量会有增减 | 0.6
|  | 内容热更新 | 01. 远程下发内容更新包，在联网空闲时自动更新本地存储的训练内容（如游戏版本升级或新增训练项目）。（甲方云平台端，乙方盒子端） 02. 更新过程在后台进行，完毕后用户下次使用即可享受新内容或改进功能，无需手动操作。通过热更新保持内容库的新鲜和有效，使训练体验不断改进。（甲方云平台端，乙方盒子端） | 01. 云端即时下发应用更新内容和素材，盒子需判断是否正在运行该应用，若没有则即时更新，若正在运行，则等游戏结束退出后再进行更新； 02. 后台进程判断资源是否被占用，游戏是否已启动 03. 涉及游戏的更新 | 0.5
2 | 数据同步 | 数据上报 | 01. 通过蓝牙绑定的设备信息、训练时传感器数据、处方训练情况均需上传云端 02. 上传信息包含，比如完成了哪些项目、成绩如何、生理指标 | 01. 传感器数据按照蓝牙方式，通信标准定BLE协议评估 02. 数据上传使用mqtt协议上报 03. mqtt数据格式定义（根据设备类型，工作量会有增减） | 0.5
|  | 数据获取 | 01. 医生开具的处方计划，实时同步至盒子，并在盒子保存；若盒子离线，则先保存本地； 02. 盒子上线后，使用当前用户第一时间从云端更新处方信息； 03. 切换用户后，使用切换后的用户第一时间从云端更新处方信息； 04. 指令包含例如，云端下发“下肢被动模式训练10分钟”的处方。（甲方云平台端，乙方盒子端）；此类指令需客户侧提前定义； | 01. 涉及云端开具的处方计划，实时下达至当前用户所运行的盒子 02. 涉及盒子上线/切换用户后，从云端可以主动获取相关的处方计划 03. 根据指令去自定义流程，关联游戏/视频；根据自定义指令会有工作量的增减；比如下肢被动模式关联哪些设备/哪些游戏/哪些视频 | 1.3
3 | 设备管理 | 设备绑定 | 01. 设备进入绑定模式，盒子感知新设备后，在应用界面弹框提醒新设备连接，并让当前用户选择是否绑定。 02. 当前盒子绑定的蓝牙设备，均需保存并上传云端； | 01. 周边有指定名称蓝牙设备，默认配对（涉及到鉴权） 02. 涉及到后台蓝牙service持续扫描，应用弹窗 | 0.4
|  | 运行状态 | 01. 通过绿色指示灯常亮或者闪烁提示系统是否运行正常； | 01. 系统运行状态， 02. 网络状态， 03. 需要给出灯的闪烁策略和定义 | 0.1
|  | 设备解绑 | 01. 当前用户可查看已经绑定的设备，并且单次/批量解绑设备 | 01. 判断用户绑定的设备，界面删除 02. 更新云端 03. 删除本地蓝牙的配对信息 | 0.2
|  | 设备升级 | 01. 通过盒子检查云端是否有针对指定设备的升级包，如有则升级 | 01. 主要是涉及云端文件下载，设备型号/固件匹配 02. 发送设备侧，设备侧提供接口，我方不参与设备升级动作 | 0.4
|  | 设备数据 | 01. 不同的设备，其数据格式是不一样的，应用要有针对性的解析；需甲方提供数据字段含义和格式（json格式）； | 01. 每台设备的数据字段和类型均有差异，需分别有针对性的解析。 02. 根据设备的数据格式差异，工作量会有增减 | 1
4 | 系统能力 | 应用自启动 | 系统开机后，直接进入应用界面 | 01. 取消锁屏，启动指定应用 | 0.1
|  | 启动LOGO替换 | 系统启动LOGO，替换为客户公司LOGO |  | 0
|  | 看门狗 | 内置看门狗程序作为独立监控进程，一旦发现主程序进程长时间无响应，系统自动重启恢复。 | 系统关键服务卡住超过1min会触发重启, 可扩展用于监控更多服务 | 0.1
|  | OTA 在线升级 | 智能盒子支持OTA（Over-The-Air）远程升级功能。服务器部署在客户侧 01. 设备连接服务器后，自动下载新版系统固件或应用更新包；并在下次重启后提示更新； 02. 完毕后通知用户（通过指示灯或语音提示）重启生效。 | （甲方云平台端，乙方盒子端） 涉及云端部署/管理页面 | 0.7
|  | 断电与设备异常通知 | 避免老人异常出现在设备断网或故障或断电期间，没有任何通知。 01. 自动识别断电（心跳包）。（甲方云平台端，乙方盒子端） 02.盒子定时发送心跳包，比如30min发送一次。（甲方云平台端，乙方盒子端） |  | 0.1
|  | 日志上报 | 设备运行日志自动备份上传至云端存储。当设备或应用出现异常时，这些日志可供远程下载分析，从而帮助技术支持快速诊断问题。（甲方云平台端，乙方盒子端） | 01. 根据上传日志的大小\类型有工作量的变化 02. 涉及数据解析、云端部署 03. 上传的日志范围需要客户给出 | 0.9
|  | 普通用户 | 01. 查看当前用户的历史训练数据、历史处方、当前绑定的设备（类型、设备名、设备图片） 02. 用户登录、注销 |  | 0.1
|  | 多用户 | 01. 当前登录用户可切换用户（输入密码） |  | 0.1
|  | 管理员用户 | 01. 管理员界面（默认用户名和密码），可对普通用户进行单次/批量删除； 02.管理员界面可操作设备绑定的对象（解绑） | 01. 更新本地数据 02. 更新云端指定用户的数据 | 0.2
6 | 游戏管理 | 游戏更新 | 01. 系统可在线后台进行游戏内容/素材的更新 | 01. 甲方把素材，游戏给乙方； 02. hap包更新，失败回滚，hap完整度校验，版本号比对 03. 云端主动推送至应用/应用重启后去云端检查游戏是否更新 | 0.5
|  | 游戏界面 | 01. 进入游戏后，游戏界面以内嵌的形式显示在应用中。 02. 游戏软件通过hap包安装，升级等操作； 03. 游戏支持全屏或者退出全屏的操作； |  | 1.8
|  | 游戏反馈 | 01. 训练结束后给予语音或动画表扬反馈，如“今天又进步了哦，加油！”强化正向激励，增加老人的成就感，提升坚持率。 02. 通过播放mp3等音频格式实现 | 01. 游戏开发的时候要知会应用的情况，如进展（应用间通信） 02. 在应用界面显示进度、目标等信息 | 0.4
7 | 处方管理 | 处方查看 | 01. 用户可查看自己名下的最新处方、历史处方及其训练进展，完整度； 02.一旦重新下发了处方，则所有训练重新开始； |  | 0.1
|  | 处方训练 | 01. 用户可进入最新的处方页面，进入训练状态（有指定的游戏、器械）； | 根据页面之间的跳转评估工作量，以及每个页面的内容 | 0.2
8 | 遥控器 | - | 01. 通过遥控器进行应用上的组件选择、确认、返回，上下左右、应用首页、开关键、音量调整（参照电视机遥控器作用）； 02. 输入框支持软键盘输入； | 01. 方案取决于遥控器基础功能如何实现, 当前评估工时基于假定遥控器的按键触发的是OH Input事件这一前提. 02. 虚拟键盘强依赖三方输入法（风险项） | 1.3
10 | 应用开发 | 界面布局 | 上述业务的界面呈现 | 需要根据页面的多少，跳转来定 | 0.9
11 | 基础安全与可靠性保障 | 数据安全 | 针对康复训练过程中产生的敏感个人健康数据，盒子在传输和存储上提供严格的安全保护。 01. 所有云端通信均采用端到端加密，防止数据在网络传输中被窃取。（甲方云平台端，乙方盒子端） 02. 数据实施本地与云端双备份：即本地存有近期数据副本，云端保存完整历史数据。保证数据不因单一故障丢失。 03. 授权用户和系统才能访问数据，保护用户的隐私权。（甲方云平台端，乙方盒子端） |  | 1.1
|  | 设备可靠性 | 01. 智能盒子在硬件和系统上采用多种手段确保7x24稳定运行（参考游戏机的待机模式）。 02. 盒子外壳防摔耐用设计，能够承受一定的跌落冲击而不影响功能。
|  | 合规性与隐私 | 产品严格遵循相关隐私与数据保护法规，包括欧盟GDPR和中国《个人信息保护法》等。 01. 在产品设计中加入对用户隐私的考量，例如仅收集康复所必需的数据、明确告知数据用途并征得同意。（甲方云平台端，乙方盒子端）
合计

## 硬件需求清单
编号 | 模块 | 说明 | 备注
1 | 处理器 | Rockchip RK3588 四核A76+四核A55，max 2.6GHz | 基于社区版本OH5.1，不交付源码
2 | GPU | Mali G610 MC
3 | 内存 | 板载LPDDR4/4X颗粒，双通道 （4G/8G可选）
4 | 存储 | 1 x EMMC （32G/64G可选）
5 |  | 1 x TF card，可扩展存储容量
6 | 显示 | 1 x HDMI Type-A，1 x DP | 仅HDMI
7 | 音频 | 1 x 3.5mm Line out | 3.5mm耳机接口，可以外接音频输出
8 | 有线网口 | 2 x RJ45，10/100/1000Mbps
9 | 无线网络 | 1 x 板载WIFI+BT（2.4G单频WIFI/2.4G&5G双频WIFI可选） | 仅WIFI适配，不作为AP
|  | BT | cm358这个模组wifi，bt固件分开加载，开机以后BT初始化会比较慢，得需要10秒左右时间
4G/5G模块
10 | USB | IO: 2 x USB3.0 Type-A，2 x USB2.0 Type-A；板载: 2 x JUSB2.0插
11 | 串口 | IO: 1 x 10pin凤凰端子（1*RS232+1*RS485），1 x DB9座子（RS232/485可选） 板载：1 x 4pin 插针（RS232/TTL可选）
12 | 其他扩展接口 | 1 x 10pin 凤凰端子（4路输入，4路输出） 1 x SIM卡插槽 2 x JLED插针 1 x JPWR_ON 1 x CPU FAN 1 x 蜂鸣器 1 x Recovery按键
13 | USB语音输入
14 | USB摄像头
15 | 遥控器（USB-红外/RF协议）
16 | 功耗和稳定性调优
17 | OpenHarmony产品兼容性认证准备 | 产品认证测试准备 | 客户需提供2套产品送到原子基金会认证，认证后不返还